银杏黄酮的含量检测方法

- 色谱条件：

色谱柱：Intersil  ODS-3  4.6×150mm   5um

流动相：甲醇：0.04 mol/L 磷酸 (50:50,V/V)

检测波长：360 nm

流速：1.0ml/min

灵敏度：0.01AUFS

柱温：25℃

- 溶液制备：

2.1  对照品溶液的制备：

称取槲皮素、山柰素、异鼠李素对照品各约3mg于25ml容量瓶中，加入甲醇溶解定容。

2.2  样品溶液的制备：

称取银杏提取物约60mg于50ml容量瓶中，加入甲醇超声振荡提取约40min，放置室温，定容，用0.45um的微孔滤膜过滤。

- 样品测定：

槲皮素的保留时间约为9min，山柰素约为15min，异鼠李素约为18min，银杏黄酮含量按下式计算。

总黄酮含量=（槲皮素含量+山柰素含量+异鼠李素含量）×2.51