紫锥菊提取物中多酚(Total phenolics)含量检测方法

一、仪器与试剂:

仪器：北京普析通用T6新世纪紫外-可见分光光度计。

F-C试剂：在1000mL圆底烧瓶中加入350mL水，再加入50gNa2WO4.H2O，12.5gNa2MO4，25mL85%H3PO4，50mL浓HCI，加入几粒沸石。在电炉上加热回流10h,用50mL水冲洗冷凝管，加入75gLi2SO4.H2O，几滴Br2，开口煮沸15min，溶液最终颜色为黄色，无蓝与绿痕迹。冷却至室温后加水定容至500mL，过滤置棕色瓶中备用。

20%碳酸钠溶液：取40g无水碳酸钠于150mL水中溶解后放置过夜，过滤备用。

二、溶液制备

对照品溶液制备 精密称取干燥没食子酸约500mg于100mL容量瓶中，加水溶解定容即得。

样品溶液制备  精密称取约30 mg（依含量而定称量量）紫锥菊提取物样品于25mL容量瓶中，加水约20mL超声振荡20min后，放置至室温，用水定容即得样品溶液。

三、样品测定

标准曲线绘制  精密吸取上述对照品溶液0，1，2，3，5，10 mL于100mL 容量瓶中，分别用水稀释至刻度，再分别各吸取1mL于100mL容量瓶中，加约60mL水混匀后加入5mLF-C试剂，于30秒后8分钟前加入15mL20%碳酸钠溶液，混匀，用水稀释至刻度，放置2h后在760nm处以试剂空白作参比测吸收值，绘制A-C标准曲线。

含量测定  取样品溶液1mL于100mL容量瓶中，按标准曲线方法（自加约60mL水起）测定吸收度。

四、结果计算：

依照标准曲线读取并计算含量

陕西天地源生物科技有限公司

2010.01.01