葛根素Purarin检测方法

本品系由豆科植物葛根的干燥根中提取，分离得到的8-β-D-葡萄吡喃糖-4,7-二羟基异黄酮。

性状：本品为白色或微黄色结晶性粉末.本品在甲醇中溶解，在乙醇中略溶，在水中微溶，在氯仿或乙醚中不溶。

鉴别：1.取本品10mg，加水10ml溶解后，加0.5％三氯化铁溶液2～3滴，摇匀，再加0.5％氰化钾溶液2～3滴，摇匀，显蓝绿色。

2.取本品，加乙醇10ml制成每1ml含10ug的溶液，照分光光度法测定，在250mm波长处有最大吸收。

检查：酸度：取本品20mg，加水20ml溶解后，依法测定， Ph值应为3.5～5.5。

含量测定：高效液相法测定。

色谱条件与系统适用性试验：用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；甲醇-0.1％枸掾酸溶液（25：75）为流动相；检测波长为250nm。

内标溶液的制备 取对羟基苯甲醛适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含1.25mg的溶液，摇匀，即得。

测定法：取本品大约25mg, 精密称定，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀；取10ul注入液相色谱仪，记录色谱图；

2.另取干燥至恒重的葛根素对照品约25mg，精密称定，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。