### 葛根总黄酮含量检测操作方法

比色法:

1   操作方法   对照品溶液的制备   精密称取葛根素对照品10mg,置100mL量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml中含葛根素0.1mg）．

2　 标准曲线的制备　　精密吸取对照品溶液0.2，0.4，0.6，0.8和.1.0ml，分别置10ml容量瓶中，加乙醇至１ml，再加水稀释至刻度，摇匀，以相应的试剂为空白，找分光光度法（中国药典1995版一部附录VB）实验，在250nm的波长处测定吸收度,一稀释度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线．

3   供试品溶液的制备   将本品研细,取细粉约10mg，精密称定，置于50ml容量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，即得．

4   测定法   精密吸取供试品1ml，置于25ml容量瓶中，加乙醇至2.5ml，照标准曲线项下的的方法自”再加水稀释至刻度”起依法测定吸收度,从标准曲线读出供试品溶液中含总黄酮相当于葛根素的重量,计算即得总黄酮含量．

HPLC归一法测定异黄酮含量。

- 供试品溶液制备：

精密称取葛根总黄酮5mg，置于50ml量瓶中，加30％乙醇稀释至刻度，摇匀，即得。

- 出峰时间为90分钟，将主要异黄酮（葛根素，大豆素，大豆甙，染料木素）峰面积相加，计算总黄酮含量。