贯叶连翘提取物检测方法

标准品溶液的制备：将准确称取的金丝桃素溶于甲醇中，稀释至浓度为2.0ug／ml，即为标准品溶液。

供试品溶液的制备：精密称取0.5g药材粉末或相当量的提取物粉末，置25ml容量瓶中，加约15ml甲醇，超声提取30分钟，用甲醇定容，混匀，滤过，弃去初滤液2ml，量取滤液5.0ml加甲醇稀释至25ml，即为供试品溶液。

取供试液和标准液以1cm吸收池在紫外分光光度计590nm波长处，以甲醇为空白测定吸光度。计算金丝桃素的含量。