紫外分光光度法检测姜黄素的含量

1. 对照品的制备：精密称取20mg干燥至恒重的姜黄素对照品，用95%的乙醇溶解并定容至100ml容量瓶中，摇匀。移取10ml该溶液至100ml容量瓶中，用95%的乙醇定容，得到约0.02mg/ml的对照品溶液。

2. 样品溶液的制备：称量20-30mg姜黄素烘干，用95%的乙醇溶解并定容至100ml容量瓶中，摇匀。移取10ml该溶液至100ml容量瓶中，用95%的乙醇定容，摇匀，即得。

3. 空白溶液：用95%的乙醇作空白溶液。

4．检测：

检测波长：λmax＝426nm

仪器：紫外分光光度计

操作：在波长426nm下，以95%的乙醇作空白，分别对对照品及样品溶液进行检测，记录吸光值。

5. 计算：根据样品及对照品的吸光值计算出样品中的姜黄素含量。