姜黄素的检测方法:

1.称量20-30mg姜黄素烘干。

2.用95%的乙醇溶解。

3.用滴管转移至100ml容量瓶中。

4.摇均后分取0.5~~1ml至50ml容量瓶中。

5.开721分光光度计,定波长425nm,预热20分钟。

6.取95%乙醇作空白开盖调0,合盖100%。

7.将供试品置空箱中,拉杆读数。

8.含量=(AL试品读数)×B(稀释倍数)/(W×16.07)