水飞蓟提取物中水飞蓟素含量的测定方法

- 水飞蓟素的紫外分光光度法：：

标准溶液的制备：精密称取水飞蓟宾标准品25mg，置于5ml容量瓶，

加甲醇溶解并定容至刻度，即得浓度为5mg/ml的标准品溶液。样品溶液的制备：称250mg的水飞蓟素至50ml容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，备用。

显色溶液的制备：2，4－二硝基苯肼试液：称此试剂500mg置于50ml容量瓶中，加硫酸1ml，用甲醇稀释至刻度即得。

10％KOH溶液：称10gKOH置于100ml容量瓶中。加水30ml，用甲醇稀释至刻度即得。

测定法：取标准溶液、样品溶液、甲醇各1ml分别置10ml

容量瓶中，并分别加入2ml的2，4－二硝基苯肼试液，三个容量瓶在水浴Water bath中50－55℃下反应50min，用自来水快速冷却后，加KOH溶液至刻度，分别吸取上述三种反应后的溶液1ml于10ml的

具塞试管中，加甲醇10ml混匀，离心10min，上清液再分别倾于同一50ml容量瓶中，离心沉淀在加甲醇10ml混匀，离心acentric，上清液再分别倾于同一50ml容量瓶中，并重复一次，将三个50ml容量瓶加甲醇至刻度。摇匀，于紫外分光光度计490nm处测定吸光度值。

| 含量％＝ | A | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 537× | 1 |  |
|  |  | 25000 |  |

2．HPLC法测定水飞蓟提取物中Silybinin A、B的含量

色谱条件：预柱：2cm Bondapak C18/37-50Micron；柱：25cm RP18,5um；

流动相及洗脱程序见表；流速：1.0ml/min；检测波长：288nm；进样量：10ul。

流动相洗脱程序

| 时间（min） | 5％醋酸甲醇溶液 | 5％醋酸 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 65％ | 35％ |
| 14 | 50％ | 50％ |
| 30 | 50％ | 50％ |

供试液：取0.05g提取物（30％）溶于100.0ml甲醇中，用0.45um滤膜滤过即得。

对照液：用甲醇配成含Silybinin约0.15mg/L的溶液。

以SilybininA＋B峰面积外标法计算。