紫锥菊提取物标准（TYBZ－004）

- 性状：棕黄色粉末，略显绿色。

- 检查：

  - 干燥失重≤5%（中国药典2005年版检测方法）

  - 灰分≤5%（中国药典2005年版检测方法）

  - 重金属≤20ppm（中国药典2005年版检测方法）

  - 溶剂残留：无。

- 含量：UV分析，紫锥菊多酚含量≥4％

[试剂]FC试剂，20％Na2CO3溶液。

[对照品溶液制备] 精密称取没食子酸对照品70～80mg，用甲醇溶解于50ml容量瓶中，定容。

[样品溶液制备] 精密称取提取物适量，置50ml容量瓶中，加入少许甲醇超声溶解，定容，量取该样品液10ml于100ml容量瓶中，加5mlFC试剂，20ml后用FC试剂，20％Na2CO3，显色，定容。放置3～4小时。

［空白］量取10甲醇于100ml容量瓶中，加5mlFC试剂，20ml后用FC试剂，20％Na2CO3，显色，定容。放置3～4小时。

[标准曲线绘制]取对照品溶液10ml，于100ml容量瓶中，加5mlFC试剂，20ml后用FC试剂，20％Na2CO3，显色，定容。放置3～4小时。将所得溶液准确量取1.0，5.0，10.0，15.0，20.0，于50ml容量瓶中，加甲醇定容。

[检测]将紫外分光光度计波长调整为765nm,并预热30分钟，用空白调零，记录对照品，样品的吸光度。根据吸光值计算样品中含量

- 卫生检查：

  - 总细菌数≤1000/g

  - 霉菌≤100/g

  - 大肠杆菌，不得检出

  - 沙门氏杆菌，不得检出

- 粒度：100%通过80目筛

- 包装：双层塑料袋封口，纸板桶外包装，桶外印有品名、净重、毛重、批号、生产单位、生产日期、有效时间等。

- 贮藏：阴凉、干燥、避光。