白藜芦醇功效成分检测方法

B1  白藜芦醇含量测定

B1.1  色谱条件

B1.1.1 色谱柱： C18  4.6×250mm  5µm

B1.1.2 流动相： 乙腈：水（30∶70）

B1.1.3 检测波长： 302nm

B1.1.4 流速：1.0mL/min

B1.1.5 柱温：30℃

B1.1.6 进样量：10µl

B1.2  测定方法

B1.2.1  对照品溶液的制备   精密称取白藜芦醇对照品5.0mg，置50mL容量瓶中，无水甲醇溶液溶解并稀释至刻度。此液1mL相当于0.10mg白藜芦醇。

B1.2.2  供试品溶液的制备   精密称取本品内容物5.0mg，置50mL容量瓶中，加无水甲醇约30mL，超声波振荡30min，冷却，无水甲醇定容，用0.45μm滤膜过滤,  待测。

B1.2.3  含量测定   取对照品溶液和供试品溶液各进样10µL，以峰面积定量，计算，即得。

B1.3   计算和结果表示

Ai×Ws×100×C

X =

As×Wi

式中：

X	  －样品中白黎芦醇含量，g/100g

Ws	  －标准品称样量, mg

As 	  －标准品峰面积

Wi	  －样品称样量, mg

Ai	  －样品峰面积

C      －标品含量