黄芪多糖质量标准

[来源] 豆科膜荚黄芪，Astragalus membranaceus或蒙古黄芪A,membranaceus var mongholicus的干燥根.

[产地] 陕西、内蒙古等地.

[采收时间] 秋冬采挖栽培3年以上根茎

[性状]浅棕色粉末

[鉴别]

- TLC检查,黄芪多糖斑点明显.

[检查]

- 干燥失重:≤5.0%(中国药典2000年版检测方法)

- 灰份: ≤5.0%(中国药典2000年版检测方法)

- 重金属: ≤百万分之十(中国药典2000年版检测方法)

- 溶剂残留:无

[含量测定]

见附件

[卫生检查]

- 细菌总数: ≤1000/g

- 霉菌总数: ≤100/g

- 大肠杆菌:无

- 沙门菌:无

[粒度]100%通过80目筛。

[包装]25KGS/桶，双层塑料袋封口、纸板桶外包。

[贮藏]阴凉、密封、干燥、避光、保存。

多糖检测方法（苯酚—硫酸法）

一、仪器与试剂

仪器：北京普析通用T6新世纪紫外-可见分光光度计

试剂：纯净水、苯酚（分析纯）

二、溶液制备：

对照品溶液制备  精密称取干燥恒重的无水葡萄糖0.1g，加水定容于100mL容量瓶，使浓度相当于1mg/mL。

样品溶液的制备  精密称取干燥恒重被测样品0.1g，加水定容于100mL容量瓶，精密量取2.0mL定容于50mL容量瓶，摇匀。使浓度相当于40μg/mL的样品溶液，备用。

三、样品测定

标准曲线的绘制  精密依次量取葡萄糖标准应用液（0.0  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0）mL，加水定容于50mL容量瓶，摇匀。各精密吸取1.0mL置具塞试管中。再加入5％的苯酚溶液1.0mL摇匀，迅速加入5.0mL浓硫酸，摇匀，放置10min，40℃水浴15min，迅速冷却至室温。在490nm以相应试剂为空白，处测定吸光度，绘制标准曲线，计算回归方程。

含量测定  精密吸取样品溶液1mL，置具塞试管中，自“加入5％的苯酚溶液1.0mL…”起依法测定吸收度.重复5次。

四、结果计算（以上称样量可根据实际情况调整）

根据回归方程计算溶液浓度，计算含量。