绞股蓝含量检测

1. 对照品溶液的制备

精密称取于60℃，减压2.67KPa以下干燥3小时的绞股蓝皂甙-A对照品适量，加甲醇溶解，制成每1ml含2mg的溶液。

2. 供试品溶液的制备

精密称取本品50mg，加甲醇溶解，制成每1ml含2mg的溶液。

3. 测定方法

精密吸取对照品溶液及供试品溶液各100ul，分别置15ml具塞试管中，精密加入新鲜配制的含5%香草醛冰醋酸溶液与高氯酸（2.8V/V）的混合液2ml，摇匀，密塞，置60℃水浴中加热15分钟，取出，立即放入冰水中冷却2分钟，精密加入冰醋酸10ml，摇匀，以试剂作空白，照分光光度法（中国药典1990年版一部附录51页）试验，于555±5nm波长处测定吸收度，计算，即得。

本品按干燥品计算含总甙以绞股蓝皂甙-A计，不得少于80.0%。