灵芝多糖葸酮一硫酸法检测

一．标准曲线的制备

精密称取葡萄糖对照品，加水稀释至6mg/lm。精密量取0.0 、0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5、3.0m1分别置试管中，再依次加水至3.0ml混匀，沿管壁各加入0．2％葸酮一硫酸溶液5.0ml，冰浴10分钟，振摇至绿色，立即置水浴中保温5分钟，取出后放冷，在625.0nm处测定吸收度As ;以3.0ml水加入0.2％蒽酮一硫酸溶液5.0ml作空白在625.0nm 处测定吸收度以对照品溶液的浓度A0为横坐标，以As一A0为纵坐标绘制标准曲线。r=0.9997;y=-0.0065+3.8048 x

二．总糖测定

精密量取灵芝多糖提取物，加水稀释至6mg/ml 。精密量取1.0ml加水2.0 ml混匀，加0.2％葸酮一硫酸溶液5.0 ml，冰浴10分钟，振摇至溶液显绿色，立即置水浴中保温5分钟，取出放冷，在625.0nm处测定吸收度A以A—A0代入标准曲线，计算总糖量。