人参皂甙检测方法

1，精密称取人参皂甙对照品Re, Rg1, Rg2, Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rd（或根据所检测具体项目称取）10mg置25ml容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度摇篮匀即得。每种皂甙含量0.4mg/ml。（可以每种皂甙单独配制，也可一齐配制。如果新接触该项检验工作，应单独配制。）

2，　在上述HPLC实验条件下，精密吸取对照品溶液10, 20, 25ml,分别注入液相色谱仪，记录以各自皂甙进样量对其峰面积绘制标准曲线。

3，精密吸取供试品溶液10ml，注入液相色谱仪，根据对照品皂甙的峰面积，从标准曲线上求计m,根据试品m取用量计算人参各皂甙含量。

分析结果计算：

以质量百分数表示各制品中人参皂甙含量X，按以下公式计算：

M1

X（%）＝                     ×100

V1

M2 ×

V2

M1：　试品中Rx量mg（Rx－人参皂甙）

M2：　称取试品的量mg

V1：　供试品进样体积ul

V2：　供试品定容体积ul